Îlot STEEL F gamme Zenith®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES

La pose en îlots sera réalisée avec des bacs métalliques îlot STEEL F de la gamme Zenith® par PLAFOMETAL, en *prélaqué/ postlaqué, *couleur, de *largeur x longueur, d’une hauteur de 40 mm et d’une épaisseur de 0.7 mm.

Les îlots seront perforés *perforation et équipés d’un complément acoustique *acoustique et d'un registre d'activation collé en fond de bac, composé d'un méandre en tube cuivre Ø 12 mm fixé sur des rails conducteurs thermiques en aluminium.

Mise en œuvre

Le plafond sera mis en œuvre sur des tiges filetées ou des câbles + crochets.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1 (sauf suspension par câble, hors DTU). Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

Sélection des fixations hautes des dispositifs de suspension : il convient à l’entreprise d’installation (Plafiste) d'effectuer la sélection des fixations hautes des dispositifs de suspension en fonction des reprises de charge à considérer et de la nature des supports de fixation conformément à l'Annexe B de la norme NF EN 13964 : 2014. Poids indicatif maximal du système (toutes options, inclus rayonnant réversible) : inférieur à 25 kg/m².

* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs